ОБГРУНТУВАННЯ

«Поточний ремонт приміщення першого поверху в Гімназії № 236 за адресою: вулиця Заболотного, 144 Голосіївського району міста Києва (ДК 021:2015 код 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)»

З метою забезпечення нормальної, безперебійної роботи закладів та установ освіти, у 2026 році необхідно провести поточний ремонт приміщення першого поверху в Гімназії № 236 за адресою: вулиця Заболотного, 144 Голосіївського району міста Києва (ДК 021:2015 код 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)».

Під час експлуатації закладів та установ освіти, в результаті фізичного зносу приміщень виникають різного роду пошкодження, що призводять до аварійних ситуацій, які потребують невідкладного оперативного реагування в частині організації та проведення робіт по їх усуненню.

Забезпечення раціонального функціонування закладів та установ освіти під час проходження навчально-виховного процесу залежить також, в тому числі, й від належного функціонування приміщень в закладі освіти.

Дане питання обумовлене необхідністю ремонту приміщення у ході тривалої експлуатації. Строк виконання робіт: протягом 30 календарних днів з дня укладання договору за результатами закупівлі.

1. Найменування, обсяг виконання робіт наведено нижче:

| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  |  | Одиниця виміру |  | Кількість |  | Примітка |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |
|  | Розділ №1. Підлога |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Розбирання плінтусів |  |  | м |  | 29 |  |  |  |  |
| 2 | Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на рейках або шпунтованого |  |  | м2 |  | 53,8 |  |  |  |  |
| 3 | Розбирання простильних підлог |  |  | м2 |  | 53,8 |  |  |  |  |
| 4 | Розбирання лаг з дощок і брусків |  |  | м2 |  | 25 |  |  |  |  |
| 5 | Розбирання цегляних стовпчиків під лаги |  |  | м2 |  | 25 |  |  |  |  |
| 6 | Укладання по цегляних стовпчиках лаг з брусків площею покриття підлоги понад 10 м2 |  |  | м2 |  | 25 |  |  |  |  |
| 7 | Улаштування настилу з дощок |  |  | м2 |  | 53,8 |  |  |  |  |
| 8 | Улаштування пiд покриття пiдлоги основи iз деpевностружкових плит |  |  | м2 |  | 53,8 |  |  |  |  |
| 9 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 |  |  | м2 |  | 53,8 |  |  |  |  |
| 10 | Улаштування плінтусів дерев'яних |  |  | м |  | 29 |  |  |  |  |
|  | Розділ №2. Стіни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Улаштування обшивки стін та зашивання прорізу гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу |  |  | м2 |  | 19,9 |  |  |  |  |
| 12 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 |  |  | м2 |  | 12,7 |  |  |  |  |
| 13 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу |  |  | м2 |  | 12,7 |  |  |  |  |
| 14 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від фарби |  |  | м2 |  | 47,84 |  |  |  |  |
| 15 | Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином |  |  | м2 |  | 1,68 |  |  |  |  |
| 16 | Безпіщане накриття поверхонь стін та укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази |  |  | м2 |  | 89,57 |  |  |  |  |
| 17 | Обклеювання шпалерами тисненими та щільними |  |  | м2 |  | 80,44 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази | м2 |  | 80,44 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 |  | 9,13 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб | м2 |  | 4,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | Розділ №3. Стелі |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 |  | 53,8 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 |  | 50,92 |  |  |  |  |
|  |  |  | Розділ №4. Прорізи |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | Знімання дверних полотен | м2 |  | 2 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металу у кам'яних стінах | м2 |  | 2,835 |  |  |  |  |
|  |  |  | Розділ №5. Електромонтажні роботи |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | Демонтаж світильників | шт |  | 8 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | Демонтаж схованої електропроводки | м |  | 50 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | м |  | 20 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | м |  | 20 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок | м |  | 30 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт | шт |  | 8 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт |  | 2 |  |  |  |  |
| 33 |  |  | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 34 |  |  | Навантаження сміття вручну | т |  | 3,49321 |  |  |  |  |
| 35 |  |  | Перевезення сміття до 9 км (без урахування навантаження) | т |  | 3,49321 |  |  |  |  |

2. Вимоги щодо якості предмета закупівлі.

Передбачені цією тендерною документацією та цим додатком, послуги повинні відповідати вимогам законодавства України, ДСТУ, договору тощо, а матеріальні ресурси, що використовуються для їх надання, повинні відповідати вимогам нормативно- правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проектній документації, договору тощо.

3. Вимоги до учасника.

3.1.Технічні вимоги:

Учасник визначає ціни (із змінами та доповненнями), з урахуванням всіх видів та обсягів робіт, що повинні бути виконані та які наведені в технічному завданні (Відомості обсягів робіт та відомості ресурсів без цін). Ціна пропозиції повинна включати всі витрати Учасника, зокрема сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, страхування, інші витрати. Кошторисні розрахунки виконати згідно Настанови з визначення вартості будівництва Затвердженої Наказом Міністерства розвитку громад та територій України «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» від 01.11.2021р. №281.

Якщо у найменуванні робіт в технічних вимогах до предмету закупівлі, у тому числі в технічному завданні (Відомості обсягів робіт та відомості ресурсів без цін), є посилання на конкретну торгівельну марку, фірму, конструкцію, тип обладнання або матеріал то даний вираз читається в значенні «або еквівалент».

Технологія та якість виконаних робіт, якісь застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів і правил, будівельних, протипожежних і санітарних норм встановлених для даних видів робіт, в тому числі ДБН В.2.6-31:2016, ДБН В.2.2-4:2018, ДБН В.2.2-40:2018 та ДБН В.2.2-3:2018.

Організація робіт здійснюється відповідно до вимог ДБН А.3.1-5:2016. У складі пропозиції надати гарантійний лист щодо виконання вимог цього пункту.

У складі договірної ціни, складеної згідно Настанови з визначення вартості будівництва (зі змінами). Учасник надає Замовнику скановану з оригіналу та завірену підписом уповноваженої особи відповідно, наступну документацію:

- договірну ціну, з урахуванням відшкодування проходження експертизи кошторисної документації;

- пояснювальну записку;

- локальні кошториси;

- об’єктні кошториси;

- відомість ресурсів до локального кошторису;

- календарний графік виконання робіт.

- відомість обсягів робіт/дефектний акт

Ціна тендерної пропозиції є динамічною.

Розмір кошторисної заробітної плати при складанні кошторисної документації визначено Замовником  в розмірі 30 697,17 грн., відповідно до наказу Управління освіти Голосіївської раціонної в місті Києві державної адміністрації.

Розмір кошторисної заробітної плати, врахований учасником при формуванні договірної ціни, визначається учасником самостійно відповідно до вимог чинного законодавства. Замовник має право звернутися до учасника за наданням додаткового розрахунку кошторисної заробітної плати, врахованої у складі договірної ціни, у разі необхідності.

Інформація про відповідність запропонованої учасником пропозиції технічним вимогам, встановленим замовником до цієї тендерної документації, має бути розрахована у програмному комплексі АВК, або у іншому програмному комплексі, який взаємодіє з ним в частині  передачі  кошторисної  документації  та  розрахунків,  та  надана   у машино зчитувальному форматі (Word або xlsx  та .imd).

Договірна ціна повинна бути підписана і затверджена інженером-проектувальником з наданням копії кваліфікаційного сертифікату.

3.2. Кошторисні документи, повинні бути складені з урахуванням вимог законодавства України, ДСТУ, КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва» (зі змінами).

3.3.Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати:

-	договір;

-	договірна ціна;

-          протокол узгодження Договірної ціни;

-	календарний графік виконання робіт;

-	локальний кошторис;

-	об’єктний кошторис;

-	зведений кошторисний розрахунок вартості робіт з пояснювальною запискою з урахуванням глави 10 утримання служби замовника (включити витрати на інженера консультанта 2 %);

-	відомість обсягів робіт/дефектний акт;

-	Інформація про ціни на матеріальні ресурси формою згідно з додатком 11 до Настанови, з одиницями виміру, кількості, відпускної ціни, вартості транспортування та заготівельно-складських витрат, а також інформацію про країну походження товару щодо кожної номенклатурної позиції.

-	витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості», завірений електронною печаткою служби єдиної інформаційної системи МВС;

-	відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю;

3.4.	Учасник до ціни тендерної пропозиції повинен включити придбання матеріалу, який передбачений згідно технічних вимог. Роботи виконуються із матеріалів Виконавця, які передбачені згідно технічних вимог.

3.5.	Гарантійний термін на виконані роботи, що визначені цією тендерною документацією, повинен становити не менше 3 років з дати виконаних робіт та підписання Актів приймання виконаних робіт по формі КБ-2в, Довідки про вартість виконаних робіт та витрати по              формі КБ-3. На підтвердження цього Учасник повинен надати гарантійний лист з точним зазначенням гарантійного строку на виконані роботи, що є предметом даної закупівлі.

Якщо пропозиція закупівлі учасника містить не весь перелік робіт або зміну обсягів та складу робіт (та/або не розцінені всі пункти технічного завдання) згідно з документацією закупівлі або відсутня взагалі, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації закупівлі, та відхиляється Замовником.

Якщо пропозиція закупівлі учасника містить не весь перелік робіт або зміну обсягів та складу робіт (та/або не розцінені всі пункти технічного завдання) згідно з документацією закупівлі або відсутня взагалі, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації закупівлі, та відхиляється Замовником.

Згідно річного плану закупівель на 2026 р. по КЕКВ 2240, на закупівлю: «Поточний ремонт приміщення першого поверху в Гімназії № 236 за адресою: вулиця Заболотного, 144 Голосіївського району міста Києва (ДК 021:2015 код 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)», заплановано кошти на суму: 476 297,10 грн (чотириста сімдесят шість тисяч двісті дев’яносто сім грн. 10 коп.) у т.ч.  ПДВ.

Очікувана вартість предмета закупівлі

Очікувана вартість предмета закупівлі сформована Замовником на: «Поточний ремонт приміщення першого поверху в Гімназії № 236 за адресою: вулиця Заболотного, 144 Голосіївського району міста Києва (ДК 021:2015 код 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)», керуючись кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва». При складанні ціни пропозиції на надання послуг вартість матеріальних ресурсів приймається учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об’ємів постачання.