ОБГРУНТУВАННЯ

«Поточний ремонт приміщення (кабінет праці) Ліцею № 227 за адресою: вул. Героїв Маріуполя, 7-Д Голосіївського району міста Києва (ДК 021:2015 код 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)».

З метою забезпечення нормальної, безперебійної роботи закладів та установ освіти, у 2026 році необхідно провести поточний ремонт приміщення (кабінет праці) Ліцею № 227 за адресою: вул. Героїв Маріуполя, 7-Д Голосіївського району міста Києва (ДК 021:2015 код 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)».

Під час експлуатації закладів та установ освіти, в результаті фізичного зносу приміщень виникають різного роду пошкодження, що призводять до аварійних ситуацій, які потребують невідкладного оперативного реагування в частині організації та проведення робіт по їх усуненню.

Забезпечення раціонального функціонування закладів та установ освіти під час проходження навчально-виховного процесу залежить також, в тому числі, й від належного функціонування приміщення в закладі освіти.

Дане питання обумовлене необхідністю ремонту приміщення у ході тривалої експлуатації. Строк виконання робіт: з дня укладання договору та до 30 серпня 2026 року включно.

1. Найменування, обсяг виконання робіт наведено нижче:

| Умови виконання робіт К=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. |  | Найменування робіт і витрат |  |  |  |  |  |  |  | Одиниця виміру |  | Кількість |  |  |  | Примітка |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Розбирання дерев'яних плінтусів |  |  |  |  |  |  |  | м |  | 110,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Розбирання покриттів підлог з деревноволокнистих плит |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Розбирання лаг з дощок і брусків |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Розбирання цементних покриттів підлог |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Улаштування першого шару гідроізоляції з поліетиленової плівки |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  | 1176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Укладання по перекриттю лаг з брусків площею покриття підлоги понад 10 м2 |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Улаштування під покриття підлоги основи із деpевностружкових плит площею основи понад 20 м2 |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Розбирання каркасних дерев'яних перегородок, обшитих деревноволокнистими плитами |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  | 16,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Демонтаж опорядження стін європанелями |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  | 46,6785 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  | 125,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на саморізах (другий шар фальшстіни) |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  | 125,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  | 10,2982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Улаштування обшивки дверних укосів, колон та рігелів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  | 19,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Улаштування обшивки колон гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами (другий шар колони) |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  | 11,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  | 16,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Демонтаж схованої електропроводки |  |  |  |  |  | м |  |  |  | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Демонтаж групових щитків |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Демонтаж вимикачiв та перемикачiв пакетних, контакторів та реле часу 2-х i 3-х полюсних на струм до 25 А |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Демонтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп та пожежних датчиків |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 50 мм (гільзи під прокладку силового кабелю) |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Монтаж увідно-розподільних пристроїв |  |  |  |  |  | шафа |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Рамка зі штифтами на гвинтах і гайках із шайбами |  |  |  |  |  | рамка |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї, струм до 100 А |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Монтаж дінрейки |  |  |  |  |  | рамка |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях |  |  |  |  |  | жил |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Прокладання кабелю перерізом 16 мм2 до 100 мм2 |  |  |  |  |  | м |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм |  |  |  |  |  | м |  |  |  | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби |  |  |  |  |  | м |  |  |  | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Спускання води із системи |  |  |  |  |  | м |  |  |  | 780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Демонтаж вентилів діаметром до 50 мм |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг (на 10 секцій) |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Демонтаж радіаторів масою понад 80 до 160 кг (на 15 секцій) |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм |  |  |  |  |  | м |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм |  |  |  |  |  | м |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 40 мм |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | Установлення муфтових кранів водорозбірних |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | Заповнення системи водою з оглядом |  |  |  |  |  | м |  |  |  | 780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену |  |  |  |  |  | м |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм |  |  |  |  |  | м |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |
| 47 |  |  |  |  | Навантаження сміття вручну (вага 1м2 пофарбованого ДВП товщиною 3,2мм=3,19кг/м2*98м2; вага 1м2 ДСП товщиною 18мм=11,72кг/м2*98м2; брус 50*50мм в сухому стані, вага 1м/п=1,25 кг*512м/п; розбирання цементного покриття (стяжки) товщиною 8 см створює значне навантаження на перекриття. 1 м2 такого шару важить приблизно від 144 кг (залежно від щільності, орієнтовно 1800 кг/м3) до 160-176 кг., приймаємо середньостатестчне значення 160кг/м2*98м2; вага 1м2 каркасної дерев'яної перегородки, обшитої деревоволокнистими плитами (ДВП), становить від 20 до 50 кг., приймаємо середньостатестчне значення 35кг/м2*16,84м2; ДСП ламіноване при товщині 16 мм важить 10,35 кг/м2*46,68м2, це без врахування ваги каркасу) |  |  |  |  | т |  |  |  |  | 18,854 |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  | Перевезення сміття до 30 км |  |  |  |  | т |  |  |  |  | 18,854 |  |  |  |  |  |  |

2. Вимоги щодо якості предмета закупівлі.

Передбачені цією тендерною документацією та цим додатком, послуги повинні відповідати вимогам законодавства України, ДСТУ, договору тощо, а матеріальні ресурси, що використовуються для їх надання, повинні відповідати вимогам нормативно- правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проектній документації, договору тощо.

3. Вимоги до учасника.

3.1.Технічні вимоги:

Учасник визначає ціни (із змінами та доповненнями), з урахуванням всіх видів та обсягів робіт, що повинні бути виконані та які наведені в технічному завданні (Відомості обсягів робіт та відомості ресурсів без цін). Ціна пропозиції повинна включати всі витрати Учасника, зокрема сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, страхування, інші витрати. Кошторисні розрахунки виконати згідно Настанови з визначення вартості будівництва Затвердженої Наказом Міністерства розвитку громад та територій України «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» від 01.11.2021р. №281.

Якщо у найменуванні робіт в технічних вимогах до предмету закупівлі, у тому числі в технічному завданні (Відомості обсягів робіт та відомості ресурсів без цін), є посилання на конкретну торгівельну марку, фірму, конструкцію, тип обладнання або матеріал то даний вираз читається в значенні «або еквівалент».

Технологія та якість виконаних робіт, якісь застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів і правил, будівельних, протипожежних і санітарних норм встановлених для даних видів робіт, в тому числі ДБН В.2.6-31:2016, ДБН В.2.2-4:2018, ДБН В.2.2-40:2018 та ДБН В.2.2-3:2018.

Організація робіт здійснюється відповідно до вимог ДБН А.3.1-5:2016. У складі пропозиції надати гарантійний лист щодо виконання вимог цього пункту.

У складі договірної ціни, складеної згідно Настанови з визначення вартості будівництва (зі змінами). Учасник надає Замовнику скановану з оригіналу та завірену підписом уповноваженої особи відповідно, наступну документацію:

- договірну ціну, з урахуванням відшкодування проходження експертизи кошторисної документації;

- пояснювальну записку;

- локальні кошториси;

- об’єктні кошториси;

- відомість ресурсів до локального кошторису;

- календарний графік виконання робіт.

- відомість обсягів робіт/дефектний акт

Ціна тендерної пропозиції є динамічною.

Розмір кошторисної заробітної плати при складанні кошторисної документації визначено Замовником  в розмірі 30 697,17 грн., відповідно до наказу Управління освіти Голосіївської раціонної в місті Києві державної адміністрації.

Розмір кошторисної заробітної плати, врахований учасником при формуванні договірної ціни, визначається учасником самостійно відповідно до вимог чинного законодавства. Замовник має право звернутися до учасника за наданням додаткового розрахунку кошторисної заробітної плати, врахованої у складі договірної ціни, у разі необхідності.

Інформація про відповідність запропонованої учасником пропозиції технічним вимогам, встановленим замовником до цієї тендерної документації, має бути розрахована у програмному комплексі АВК, або у іншому програмному комплексі, який взаємодіє з ним в частині  передачі  кошторисної  документації  та  розрахунків,  та  надана   у машино зчитувальному форматі (Word або xlsx  та .imd).

Договірна ціна повинна бути підписана і затверджена інженером-проектувальником з наданням копії кваліфікаційного сертифікату.

3.2. Кошторисні документи, повинні бути складені з урахуванням вимог законодавства України, ДСТУ, КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва» (зі змінами).

3.3.Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати:

-	договір;

-	договірна ціна;

-          протокол узгодження Договірної ціни;

-	календарний графік виконання робіт;

-	локальний кошторис;

-	об’єктний кошторис;

-	зведений кошторисний розрахунок вартості робіт з пояснювальною запискою з урахуванням глави 10 утримання служби замовника (включити витрати на інженера консультанта 2 %);

-	відомість обсягів робіт/дефектний акт;

-	Інформація про ціни на матеріальні ресурси формою згідно з додатком 11 до Настанови, з одиницями виміру, кількості, відпускної ціни, вартості транспортування та заготівельно-складських витрат, а також інформацію про країну походження товару щодо кожної номенклатурної позиції.

-	витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості», завірений електронною печаткою служби єдиної інформаційної системи МВС;

-	відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю;

3.4.	Учасник до ціни тендерної пропозиції повинен включити придбання матеріалу, який передбачений згідно технічних вимог. Роботи виконуються із матеріалів Виконавця, які передбачені згідно технічних вимог.

3.5.	Гарантійний термін на виконані роботи, що визначені цією тендерною документацією, повинен становити не менше 3 років з дати виконаних робіт та підписання Актів приймання виконаних робіт по формі КБ-2в, Довідки про вартість виконаних робіт та витрати по              формі КБ-3. На підтвердження цього Учасник повинен надати гарантійний лист з точним зазначенням гарантійного строку на виконані роботи, що є предметом даної закупівлі.

Якщо пропозиція закупівлі учасника містить не весь перелік робіт або зміну обсягів та складу робіт (та/або не розцінені всі пункти технічного завдання) згідно з документацією закупівлі або відсутня взагалі, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації закупівлі, та відхиляється Замовником.

Якщо пропозиція закупівлі учасника містить не весь перелік робіт або зміну обсягів та складу робіт (та/або не розцінені всі пункти технічного завдання) згідно з документацією закупівлі або відсутня взагалі, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації закупівлі, та відхиляється Замовником.

Згідно річного плану закупівель на 2026 р. по КЕКВ 2240, на закупівлю: «Поточний ремонт приміщення (кабінет праці) Ліцею № 227 за адресою: вул. Героїв Маріуполя, 7-Д Голосіївського району міста Києва (ДК 021:2015 код 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)», заплановано кошти:

- згідно річного плану на суму: 1 371 541,60 грн (один мільйон триста сімдесят одна тисяча п’ятсот  сорок одна грн. 60 коп.) у т.ч.  ПДВ.

- очікувана вартість закупівлі: 1 142 951,33 грн (один мільйон сто сорок дві тисячі дев’ятсот  п’ятдесят одна грн. 33 коп.) без ПДВ.

Очікувана вартість предмета закупівлі

Очікувана вартість предмета закупівлі сформована Замовником на: «Поточний ремонт приміщення (кабінет праці) Ліцею № 227 за адресою: вул. Героїв Маріуполя, 7-Д Голосіївського району міста Києва (ДК 021:2015 код 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)», керуючись кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва». При складанні ціни пропозиції на надання послуг вартість матеріальних ресурсів приймається учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об’ємів постачання.