ОБГРУНТУВАННЯ

«Поточний ремонт протипожежних дверних блоків в закладах дошкільної освіти (яслах –садочках) Голосіївського району міста Києва (ДК 021:2015 код 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)»

З метою забезпечення нормальної, безперебійної роботи закладів та установ освіти, у 2026 році необхідно провести поточний ремонт протипожежних дверних блоків в закладах дошкільної освіти (яслах –садочках) Голосіївського району міста Києва (ДК 021:2015 код 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)».

Під час експлуатації закладів та установ освіти, в результаті фізичного зносу протипожежних дверей виникають різного роду пошкодження, що призводять до порушення протипожежних заходів, які потребують невідкладного оперативного реагування в частині організації та проведення робіт по їх усуненню.

Дане питання обумовлене необхідністю протипожежних дверних блоків у ході тривалої експлуатації. Строк виконання робіт: з дня укладання договору та до 30 серпня 2026 року включно.

1. Найменування, обсяг виконання робіт наведено нижче:

| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч. |  | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру |  | Кількість |  | Примітка |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |
|  |  | Розділ №1. Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 262, вулиця ЖИЛЯНСЬКА,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | =ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ= |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Знімання наличників |  | м |  | 9,5 |  |  |  |  |
| 2 |  | Знімання дверних полотен |  | м2 |  | 1,4 |  |  |  |  |
| 3 |  | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | =МОНТАЖНІ РОБОТИ= |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен |  | м2 |  | 1,558 |  |  |  |  |
| 5 |  | Блок дверний металевий, протипожежний 2,05*0,76 в комлекті (замки;ручки;лиштва; навіси) |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 |  | Дюбель монтажний сталевий 12 х100 мм, |  | шт |  | 8 |  |  |  |  |
| 7 |  | Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 |  | м |  | 5,52 |  |  |  |  |
| 8 |  | Монтажна піна, протипожежна ємкість 750 мл. |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 9 |  | Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином |  | м2 |  | 0,54 |  |  |  |  |
| 10 |  | Штукатурка Ceresit цементна |  | кг |  | 1,4 |  |  |  |  |
|  |  | Розділ №2. Заклад дошкільної освіти (ясла садок) № 117, вулиця Сім’ї Прахових,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | =ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ= |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Знімання наличників |  | м |  | 9,7 |  |  |  |  |
| 12 |  | Знімання дверних полотен |  | м2 |  | 1,6 |  |  |  |  |
| 13 |  | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | =МОНТАЖНІ РОБОТИ= |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен |  | м2 |  | 1,763 |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |
| 15 |  | Блок дверний металевий, протипожежний 2,05*0,86 в комлекті (замки;ручки;лиштва; навіси) |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 16 |  | Дюбель монтажний сталевий 12 х100 мм, |  | шт |  | 8 |  |  |  |  |
| 17 |  | Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 |  | м |  | 5,56 |  |  |  |  |
| 18 |  | Монтажна піна, протипожежна ємкість 750 мл. |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 19 |  | Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином |  | м2 |  | 0,56 |  |  |  |  |
| 20 |  | Штукатурка Ceresit цементна |  | кг |  | 1,6 |  |  |  |  |
|  |  | Розділ №3. Заклад дошкільної освіти (ясла садок) № 764, вулиця Антоновича,168 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | =ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ= |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Знімання наличників |  | м |  | 9,7 |  |  |  |  |
| 22 |  | Знімання дверних полотен |  | м2 |  | 1,6 |  |  |  |  |
| 23 |  | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | =МОНТАЖНІ РОБОТИ= |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен |  | м2 |  | 1,763 |  |  |  |  |
| 25 |  | Блок дверний металевий, протипожежний 2,05*0,86 в комлекті (замки;ручки;лиштва; навіси) |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 26 |  | Дюбель монтажний сталевий 12 х100 мм, |  | шт |  | 8 |  |  |  |  |
| 27 |  | Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 |  | м |  | 5,56 |  |  |  |  |
| 28 |  | Монтажна піна, протипожежна ємкість 750 мл. |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 29 |  | Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином |  | м2 |  | 0,56 |  |  |  |  |
| 30 |  | Штукатурка Ceresit цементна |  | кг |  | 1,6 |  |  |  |  |
|  |  | Розділ №4. Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 640, вулиця Героїв Маріуполя,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | =ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ= |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Знімання наличників |  | м |  | 9,7 |  |  |  |  |
| 32 |  | Знімання дверних полотен |  | м2 |  | 1,6 |  |  |  |  |
| 33 |  | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | =МОНТАЖНІ РОБОТИ= |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен |  | м2 |  | 1,763 |  |  |  |  |
| 35 |  | Блок дверний металевий, протипожежний 2,05*0,86 в комлекті (замки;ручки;лиштва; навіси) |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 36 |  | Дюбель монтажний сталевий 12 х100 мм, |  | шт |  | 8 |  |  |  |  |
| 37 |  | Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 |  | м |  | 5,56 |  |  |  |  |
| 38 |  | Монтажна піна, протипожежна ємкість 750 мл. |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 39 |  | Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином |  | м2 |  | 0,56 |  |  |  |  |
| 40 |  | Штукатурка Ceresit цементна |  | кг |  | 1,6 |  |  |  |  |
|  |  | Розділ №5. Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №641, вулиця Героїв Маріуполя,1-А |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | =ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ= |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Знімання наличників |  | м |  | 9,7 |  |  |  |  |
| 42 |  | Знімання дверних полотен |  | м2 |  | 1,6 |  |  |  |  |
| 43 |  | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | =МОНТАЖНІ РОБОТИ= |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен |  | м2 |  | 1,763 |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |
| 45 |  | Блок дверний металевий, протипожежний 2,05*0,86 в комлекті (замки;ручки;лиштва; навіси) |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 46 |  | Дюбель монтажний сталевий 12 х100 мм, |  | шт |  | 8 |  |  |  |  |
| 47 |  | Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 |  | м |  | 5,56 |  |  |  |  |
| 48 |  | Монтажна піна, протипожежна ємкість 750 мл. |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 49 |  | Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином |  | м2 |  | 0,56 |  |  |  |  |
| 50 |  | Штукатурка Ceresit цементна |  | кг |  | 1,6 |  |  |  |  |
|  |  | Розділ №6. Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №372, вулиця Академіка Заболотного, 114-А |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | =ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ= |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | Знімання наличників |  | м |  | 9,7 |  |  |  |  |
| 52 |  | Знімання дверних полотен |  | м2 |  | 1,6 |  |  |  |  |
| 53 |  | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | =МОНТАЖНІ РОБОТИ= |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен |  | м2 |  | 1,763 |  |  |  |  |
| 55 |  | Блок дверний металевий, протипожежний 2,05*0,86 в комлекті (замки;ручки;лиштва; навіси) |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 56 |  | Дюбель монтажний сталевий 12 х100 мм, |  | шт |  | 8 |  |  |  |  |
| 57 |  | Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 |  | м |  | 5,56 |  |  |  |  |
| 58 |  | Монтажна піна, протипожежна ємкість 750 мл. |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 59 |  | Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином |  | м2 |  | 0,56 |  |  |  |  |
| 60 |  | Штукатурка Ceresit цементна |  | кг |  | 1,6 |  |  |  |  |
|  |  | Розділ №7. Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №798, вулиця Академіка Заболотного, 70-А |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | =ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ= |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | Знімання наличників |  | м |  | 9,7 |  |  |  |  |
| 62 |  | Знімання дверних полотен |  | м2 |  | 1,6 |  |  |  |  |
| 63 |  | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | =МОНТАЖНІ РОБОТИ= |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен |  | м2 |  | 1,763 |  |  |  |  |
| 65 |  | Блок дверний металевий, протипожежний 2,05*0,86 в комлекті (замки;ручки;лиштва; навіси) |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 66 |  | Дюбель монтажний сталевий 12 х100 мм, |  | шт |  | 8 |  |  |  |  |
| 67 |  | Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 |  | м |  | 5,56 |  |  |  |  |
| 68 |  | Монтажна піна, протипожежна ємкість 750 мл. |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 69 |  | Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином |  | м2 |  | 0,56 |  |  |  |  |
| 70 |  | Штукатурка Ceresit цементна |  | кг |  | 1,6 |  |  |  |  |
|  |  | Розділ №8. Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 513, проспект Академіка Глушкова, 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | =ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ= |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  | Знімання наличників |  | м |  | 9,7 |  |  |  |  |
| 72 |  | Знімання дверних полотен |  | м2 |  | 1,6 |  |  |  |  |
| 73 |  | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | =МОНТАЖНІ РОБОТИ= |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен |  | м2 |  | 1,763 |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |
| 75 |  | Блок дверний металевий, протипожежний 2,05*0,86 в комлекті (замки;ручки;лиштва; навіси) |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 76 |  | Дюбель монтажний сталевий 12 х100 мм, |  | шт |  | 8 |  |  |  |  |
| 77 |  | Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 |  | м |  | 5,56 |  |  |  |  |
| 78 |  | Монтажна піна, протипожежна ємкість 750 мл. |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 79 |  | Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином |  | м2 |  | 0,56 |  |  |  |  |
| 80 |  | Штукатурка Ceresit цементна |  | кг |  | 1,6 |  |  |  |  |

2. Вимоги щодо якості предмета закупівлі.

Передбачені цією тендерною документацією та цим додатком, послуги повинні відповідати вимогам законодавства України, ДСТУ, договору тощо, а матеріальні ресурси, що використовуються для їх надання, повинні відповідати вимогам нормативно- правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проектній документації, договору тощо.

3. Вимоги до учасника.

3.1.Технічні вимоги:

Учасник визначає ціни (із змінами та доповненнями), з урахуванням всіх видів та обсягів робіт, що повинні бути виконані та які наведені в технічному завданні (Відомості обсягів робіт та відомості ресурсів без цін). Ціна пропозиції повинна включати всі витрати Учасника, зокрема сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, страхування, інші витрати. Кошторисні розрахунки виконати згідно Настанови з визначення вартості будівництва Затвердженої Наказом Міністерства розвитку громад та територій України «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» від 01.11.2021р. №281.

Якщо у найменуванні робіт в технічних вимогах до предмету закупівлі, у тому числі в технічному завданні (Відомості обсягів робіт та відомості ресурсів без цін), є посилання на конкретну торгівельну марку, фірму, конструкцію, тип обладнання або матеріал то даний вираз читається в значенні «або еквівалент».

Технологія та якість виконаних робіт, якісь застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів і правил, будівельних, протипожежних і санітарних норм встановлених для даних видів робіт, в тому числі ДБН В.2.6-31:2016, ДБН В.2.2-4:2018, ДБН В.2.2-40:2018 та ДБН В.2.2-3:2018.

Організація робіт здійснюється відповідно до вимог ДБН А.3.1-5:2016. У складі пропозиції надати гарантійний лист щодо виконання вимог цього пункту.

У складі договірної ціни, складеної згідно Настанови з визначення вартості будівництва (зі змінами). Учасник надає Замовнику скановану з оригіналу та завірену підписом уповноваженої особи відповідно, наступну документацію:

- договірну ціну, з урахуванням відшкодування проходження експертизи кошторисної документації;

- пояснювальну записку;

- локальні кошториси;

- об’єктні кошториси;

- відомість ресурсів до локального кошторису;

- календарний графік виконання робіт.

- відомість обсягів робіт/дефектний акт

Ціна тендерної пропозиції є динамічною.

Розмір кошторисної заробітної плати при складанні кошторисної документації визначено Замовником  в розмірі 30 697,17 грн., відповідно до наказу Управління освіти Голосіївської раціонної в місті Києві державної адміністрації.

Розмір кошторисної заробітної плати, врахований учасником при формуванні договірної ціни, визначається учасником самостійно відповідно до вимог чинного законодавства. Замовник має право звернутися до учасника за наданням додаткового розрахунку кошторисної заробітної плати, врахованої у складі договірної ціни, у разі необхідності.

Інформація про відповідність запропонованої учасником пропозиції технічним вимогам, встановленим замовником до цієї тендерної документації, має бути розрахована у програмному комплексі АВК, або у іншому програмному комплексі, який взаємодіє з ним в частині  передачі  кошторисної  документації  та  розрахунків,  та  надана   у машино зчитувальному форматі (Word або xlsx  та .imd).

Договірна ціна повинна бути підписана і затверджена інженером-проектувальником з наданням копії кваліфікаційного сертифікату.

3.2. Кошторисні документи, повинні бути складені з урахуванням вимог законодавства України, ДСТУ, КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва» (зі змінами).

3.3.Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати:

-	договір;

-	договірна ціна;

-          протокол узгодження Договірної ціни;

-	календарний графік виконання робіт;

-	локальний кошторис;

-	об’єктний кошторис;

-	зведений кошторисний розрахунок вартості робіт з пояснювальною запискою з урахуванням глави 10 утримання служби замовника (включити витрати на інженера консультанта 2 %);

-	відомість обсягів робіт/дефектний акт;

-	Інформація про ціни на матеріальні ресурси формою згідно з додатком 11 до Настанови, з одиницями виміру, кількості, відпускної ціни, вартості транспортування та заготівельно-складських витрат, а також інформацію про країну походження товару щодо кожної номенклатурної позиції.

-	витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості», завірений електронною печаткою служби єдиної інформаційної системи МВС;

-	відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю;

3.4.	Учасник до ціни тендерної пропозиції повинен включити придбання матеріалу, який передбачений згідно технічних вимог. Роботи виконуються із матеріалів Виконавця, які передбачені згідно технічних вимог.

3.5.	Гарантійний термін на виконані роботи, що визначені цією тендерною документацією, повинен становити не менше 3 років з дати виконаних робіт та підписання Актів приймання виконаних робіт по формі КБ-2в, Довідки про вартість виконаних робіт та витрати по              формі КБ-3. На підтвердження цього Учасник повинен надати гарантійний лист з точним зазначенням гарантійного строку на виконані роботи, що є предметом даної закупівлі.

Якщо пропозиція закупівлі учасника містить не весь перелік робіт або зміну обсягів та складу робіт (та/або не розцінені всі пункти технічного завдання) згідно з документацією закупівлі або відсутня взагалі, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації закупівлі, та відхиляється Замовником.

Якщо пропозиція закупівлі учасника містить не весь перелік робіт або зміну обсягів та складу робіт (та/або не розцінені всі пункти технічного завдання) згідно з документацією закупівлі або відсутня взагалі, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації закупівлі, та відхиляється Замовником.

Згідно річного плану закупівель на 2026 р. по КЕКВ 2240, на закупівлю: «Поточний ремонт протипожежних дверних блоків в закладах дошкільної освіти (яслах –садочках) Голосіївського району міста Києва (ДК 021:2015 код 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)», заплановано кошти на суму: 379 517,92 грн (триста сімдесят дев’ять тисяч п’ятсот сімнадцять грн. 92 коп.) у т.ч.  ПДВ.

Очікувана вартість предмета закупівлі

Очікувана вартість предмета закупівлі сформована Замовником на: «Поточний ремонт протипожежних дверних блоків в закладах дошкільної освіти (яслах –садочках) Голосіївського району міста Києва (ДК 021:2015 код 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)», керуючись кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва». При складанні ціни пропозиції на надання послуг вартість матеріальних ресурсів приймається учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об’ємів постачання.